## Sheet1
南京实验国际学校专项整治行动整治任务项目化管理清单
填报单位（盖章）：南京实验国际学校 | [5 empty] | 主要负责人（签字）：
项目编号 | 整治整改项目 | 整治内容清单 | 主要措施（目录） | 整治整改依据 | 责任部门（单位） | 涉及责任部门（单位） | 完成时限 | 责任领导
1 | 燃气 | 双相液化气瓶 | 改单相 | 使用规定 | 食堂 | 总务处 | 完成 | 关志均
|  | 报警器安装位置 | 重新低位安装 | 液化气比重比空气重 | 食堂 | 总务处 | 完成 | 关志均
2 | 危化品室 | 药品柜标贴不规范 | 申请二维码 | 检查 | 化学实验室 | 中学教务处 | 完成 | 陈枫
|  | 准备室缺少洗眼器 | 增加 | 检查 | 化学实验室 | 总务处 | 4.3 | 马志强
|  | 废液处理 | 设置处理区 | 检查 | 化学实验室 | 中学教务处 | 完成 | 陈枫
3 | 配电房 | 值班室设置床 | 撤除 | 检查 | 水电综合组 | 总务处 | 完成 | 马志强
|  | 防护装备未经定期检测 | 更换、检测 | 电气设施规定 | 水电综合组 | 总务处 | 完成 | 马志强
|  | 应急照明老化 | 更换 | 相关规定 | 水电综合组 | 总务处 | 完成 | 马志强
|  | 消防灭火器无定期检查记录 | 重新张贴检查表 | 检查 | 总务处 | 外包服务 | 完成 | 马志强
4 | 地下室 | 存放废弃溴化锂溶液空桶 | 清除 | 检查 | 水电综合组 | 总务处 | 完成 | 马志强